Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Наименование работ | Перечень видов работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задание на строительство | Выполнить аварийно-восстановительные работы (капитальный ремонт) аварийных жилых домов и нежилых зданий на территории городского округа Самара |
| 2 | Состав выполняемых работ | 1. Полная или близкая к полной смена перекрытий, крыши, стен, перегородок, полов, оконных и дверных заполнений, лестниц, балконов, крылец, инженерного оборудования (в том числе вентиляции), ремонт внутренней и наружной отделки, внешнего благоустройства. 2. Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление местами облицовки фундаментных стен, устранение местных деформаций путем перекладки и усиления фундаментных стен, смена отдельных участков ленточных, столбчатых фундаментов, замена отдельных участков отмосток по периметру здания. 3. Очистка, промывка, окраска фасадов, восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки, укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей, восстановление лепных деталей. 4. Укрепление существующих и устройство новых металлических решеток, ограждающих кровлю, окна подвальных помещений, козырьков над входами в подвалы и подъезды, замена или укрепление затворов мусоропроводов. |
| 3 | Отчетная документация | 1. Акты выполненных работ. 2. Акты скрытых работ |

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией (дефектной ведомостью), национальными стандартами РФ, отраслевыми стандартами, нормами, правилами, положениями, рекомендациями и методиками.