## Деф вед
Приложение 1 к извещению о запросе котировок
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Объект: Департамент образования администрации. Электроснабжение.
№№ п/п | Вид работ | Единица измерения | ВСЕГО:
Прокладка кабеля
1. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 12.8
2. | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м3 | 32
3. | Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный | т | 71.68
4. | Перевозка строительного мусора до 30 км | т | 71.68
5. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 + шурфы | м3 | 36
6. | Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Земля | т | 64.8
7. | Перевозка лишнего грунта до 30 км | т | 64.8
8. | Устройство постели при одном кабеле в траншее (два кабеля) | м | 60
| - песок природный для строительных работ:средний | м3 | 5.4
9. | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм | 1 км | 0.01
10. | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм | 1 км | 0.004
11. | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 1.36
12. | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий массой 1 м, кг, до: 2 | м | 110
13. | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 2 | м | 14
14. | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы массой 1 м кабеля, кг, до: 2 | м | 46
15. | Кабель силовой на напряжение 660 В, бронированный стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, марки АВБбШв, число пар, число жил:4х70 | м | 170
16. | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 | шт. | 4
| - муфта КВтпН-1-4х 70/120 | шт. | 4
17. | Покрытие кабеля, проложенного в траншее:кирпичом одного кабеля | м | 18
18. | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего | м | 57
19. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:150 | шт. | 950
20. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | м3 | 30.6
| - песок природный для строительных работ:средний | м3 | 30.6
21. | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0.35
22. | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: 50х50х5 | шт. | 3
23. | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 20
24. | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром:кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 4
25. | Измерение сопротивления растеканию тока:заземлителя | 1 измерен. | 1
26. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 точка | 4
Благоустройство
27. | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | м2 | 160
28. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1.28
29. | Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2, 5-2, 9 т/м3 | м2 | 160