Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Наименование работ | Перечень видов работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 2 | Задание на разработку | Выполнить проект здания в соответствии с результатами инженерно-технического обследования несущих конструкций здания: перекрытия, стены, фундаменты, кровля. |
| 3 | Состав выполняемых работ | В составе проекта (в случае необходимости) предусмотреть: - замену системы отопления, горячего, холодного водоснабжения, канализации; - замену электроснабжения здания; - замену вентиляции; - систему автоматического пожаротушения; - пожарно-охранную сигнализацию; - восстановление фасада здания; - восстановление перекрытий, несущих и ненесущих стен и перегородок, фундаментов, кровли и пр.; |
| 4 | Дополнительные требования к документации | - Сбор нагрузок на инженерное обеспечение; - Выполнение обмерочных работ; - Спецификация внутренней отделки помещений; - Сметная документация. |
| 5 | Согласования проекта | Проект должен быть согласован со всеми заинтересованными организациями: ЗАО «СГЭС», ЗАО «ПТС», МП «Самараводоканал». |
| 6 | Исходные данные | Технический паспорт здания, технические условия: ЗАО «СГЭС», ЗАО «ПТС», МП «Самараводоканал». |
| 7 | Особые условия | Проектные решения согласовывать с Заказчиком; Проект должен полностью соответствовать действующей на период выдачи проекта нормативной документации; Проектную документацию выдать оформленной в установленном порядке. |

Работы должны быть выполнены в соответствии с национальными стандартами РФ, отраслевыми стандартами, нормами, правилами, положениями, рекомендациями и методиками.