## Лист1
Приложение 17 к заданию на аукцион
Дефектная ведомость
Капитальный ремонт розлива ХВС ул.М.Тореза д.105
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество
1 | Разборка трубопроводов диаметром 76мм | м.п. | 35
2 | Прокладка электросварных неоцинк.труб диаметром 76мм | м.п. | 35
3 | Разборка трубопроводов диаметром 32мм | м.п. | 15
4 | Прокладка водогазопроводных неоцинк.труб диаметром 32 мм | м.п. | 15
5 | Разборка трубопроводов диаметром 15мм (поливочн.вывод) | м.п. | 10
6 | Прокладка водогазопроводных неоцинк.труб диаметром 15мм | м.п. | 10
7 | Врезки в действующие сети диаметром 32мм | шт. | 6
8 | Установка латун. вентелей в действующие сети диаметром 32мм | шт. | 6
9 | Установка латун. вентелей в действующие сети диаметром 25мм | шт. | 1
10 | Установка латун. вентелей в действующие сети диаметром 20 мм | шт. | 2
11 | Демонтаж задвижек диаметром 80мм | шт. | 3
12 | Установка чугун.задвижек диаметром 80мм | шт. | 3
13 | Установка манометра | шт. | 1
14 | Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 50 мм | м.п. | 25
15 | Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм | м.п. | 35
16 | Масляная окраска трубопроводов диам. до 50 мм | м² | 4
17 | Масляная окраска трубопроводов диам. более 50 мм | м² | 3
18 | Погрузка и вывоз мусора до 25 км | т | 0.5
Примечание: в зоне производства работ находится действующее электротехническое, санитарно-техническое оборудование и система водоснабжения