Приложение 1

к извещению о запросе котировок

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по ремонту здания администрации Куйбышевского района |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |
| 1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов (со стоимостью материалов) | 100 м2 | 8,7 |
| 2 | Установка распашных оконных решеток Размер: 0,6 х 1,5 м | Шт. | 4 |
| 3 | Установка распашных оконных решеток Размер:1,20 х 1,5 м | Шт. | 22 |
| 4 | Установка уличной пожарной металлической лестницы с перилами. Длина лестницы - 4000 мм, ширина – 900мм, Длина перил - 3800 мм, высота 970мм. | Шт. | 1 |
| 5 | Установка уличной двери. Дверь - металлическая, утепленная минватой, с двумя кодировочными замками, глазком и звонком. Толщина металла 2,5 мм. Размер двери: 2,05х1,20 м. | Шт. | 1 |

Участнику размещения заказа предлагается  использовать материалы для выполнения работ по ремонту внутренних помещений, указанные в дефектной ведомости, или эквивалент.