Приложение 1

к запросу котировок

Поставка и монтаж системы видеонаблюдения для УВД

по городскому округу Самара.

| № | Наименование работ | Единица измерения |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общестроительные работы |  |  |  |
| 1. | Установка пуско-наладка видео регистратор 16-ти канальный | Шт. |  | 1 |
| 2. | Установка HHD 500 Гб | Шт. |  | 2 |
| 3 | Установка Монитора 17 LTV-MCL | Шт. |  | 1 |
| 4. | Установка Монитора 17 SHARP | Шт |  | 1 |
| 5. | Монтаж видео камер уличная ч\б день-ночь с ИК подсветкой | Шт |  | 8 |
| 6. | Монтаж видео камер внутренняя ч\б день-ночь с ИК подсветкой | Шт |  | 7 |
| 7. | Монтаж блока питания ИВЭПР 112-5-1 с АКБ 2*7 А/ч | Шт |  | 2 |
| 8. | Монтаж источника бесперебойного питания СКАТ 1200 с АКБ 12 А/ч | Шт |  | 2 |
| 9. | Прокладка кабеля ШВВП 2*0,75 | м |  | 1200 |
| 10. | Прокладка кабеля РК-75 | м |  | 1200 |
| 11. | Монтаж коробки распределительная TYCO | Шт |  | 14 |
| 12. | Монтаж короба 25*16 | М. |  | 20 |
| 13. | Монтаж короба 60*40 | м. |  | 15 |
| 14. | Монтаж трубы металлопласковой. (мет. Рукав.) d =24 мм | м. |  | 200 |
| 15. | Монтаж трубы гофрированной d = 25мм | м. |  | 1100 |
| 16. | Монтаж скобы для крепления гофры d =25 мм | Шт |  | 2200 |
| 17. | Монтаж бокса с автоматами | Шт |  | 1 |
| 18. | Монтаж автомата 16 А | Шт |  | 1 |
| 19. | Монтаж разъёма BNC | Шт |  | 28 |
| 20. | Монтаж F разъёма | Шт |  | 28 |
| 21 | Установка сетевого фильтра |  | Шт | 2 2 |
| 22. | Монтаж крепежа | Компл |  | 1 |

Предлагаем поставить данное оборудование или эквмвалент.