Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| Вид работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Текущий ремонт | По мере необходимости |
| Фундаменты (устранение местных деформаций, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы) |  |
| * Стены и фасады (герметизация стыков, заделка; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и частичная окраска фасадов) |  |
| Крыши (устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб)^ |  |
| Оконные и дверные заполнения (смена и восстановление отдельных элементов(приборов) и заполнений в местах общего пользования) |  |
| Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы (восстановление или замена отдельных участков и Элементов) |  |
| Полы (замена, восстановление отдельных участков в местах общего пользования) |  |
| Внутренняя отделка (восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях) |  |
| ** Центральное отопление (установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления общедомового имущества) |  |
| " Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях общедомового оборудования) |  |
| Электроснабжение и электротехнические устройства (установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит) |  |
| Вентиляция (замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции) |  |
| Мусоропроводы (восстановление работоспособности крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств) |  |
| Специальные общедомовые технические устройства (лифтовое хозяйство, ВДГО, ППА и т.д. по договорам подряда) |  |
| Внешнее благоустройство (ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха) |  |
| Уборка территорий домовладений |  |
| Холодный период |  |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 3 часа во время снегопада |
| Посыпка территории песком или песчано-соляной смесью | 1 раз в сутки во время гололеда |
| Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в трое суток во время гололеда |
| Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |
| Теплый период |  |
| Подметание территории ' | 1 раз в двое суток -1 категория 1 раз в сутки -2 и 3 категория |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| Уборка газонов | 1 раз в двое суток |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| Обслуживание мусоропроводов |  |
| Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| Удаление мусора из мусороприемных камер | Ежедневно |
| Уборка мусороприемных камер | Ежедневно |
| Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| Мойка сменных мусоросборников | Ежедневно |
| Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
| Уборка бункеров | 1 раз в месяц |
| Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
| Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
| Устранение засора | По мере необходимости |
| Техническое обслуживание, осмотр, мелкий ремонт | По мере необходимости |
| Аварийное обслуживание | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |
| Электроэнергия на освещение мест общего пользования и технические цели | Ежедневно |
| Вывоз ТБО | по мере накопления согласно . договору |
| Вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления |
| Техническое обслуживание лифтового хозяйства | ежедневно |
| Услуги подрядных, организаций |  |
| Обслуживание вентканалов | 2 раза в год |
| Обслуживание дымоходов | 2 раза в год |
| Дератизация | 1 раз в месяц |
| Дезинсекция | 1 раз в год |
| ВДГО | 1 раз в год |
| ППА | ежемесячно |
| Обслуживание электроплит | ежемесячно по заявкам |

- 'Гарантийный срок 6 месяцев

- ** Гарантийный срок 1 год

Примечание:

В состав общего имущества включаются:

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего Пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное .обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);

б) крыши;

в) ограждающие  несущие   конструкции   многоквартирного  дома   (включая фундаменты,   несущие   стены,   плиты   перекрытий,   балконные   и   иные   плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

г)  ограждающие     ненесущие     конструкции     многоквартирного     дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и
двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие не несущие конструкции);

д) механическое,     электрическое,     санитарно-техническое  и     иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) иные объекты,  предназначенные для обслуживания,  эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома.