Приложение 1

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по ремонту фасада здания администрации в п.Береза по адресу: г.Самара, п.Береза, квартал 2, дом 10.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разборка кирпичной кладки стен | м3 | 5,5 |
| 2. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 5,5 |
| 3. | Стёсывание неровностей толщ. до 40 мм | м2 | 44 |
| 4. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м | 40 |
| 5. | Очистка поверхности фасадов пескоструйными аппаратами | м2 | 79 |
| 6. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичу | м2 | 79 |
| 7. | Ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором толщ. 30 мм | м2 | 79 |
| 8. | Штукатурка откосов | м2 | 2 |
| 9. | Устройство и разборка деревянных лесов | м2 | 53 |
| 10. | Очистка территории от строительного мусора | тн | 15 |
| 11. | Погрузка вручную и вывоз мусора на расстояние 50 км |  |  |