                  [image: image1.png]


 





Организатор:

Управление организации торгов

Департамента экономического развития

Администрации городского округа Самара

 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

Организация и проведение открытого

аукциона по теме:

Выбор организации на выполнение работ
 по содержанию  сетей уличного освещения 
на территории городского округа Самара 

во 2 и 3 кварталах 2009 г.  
Самара 2009
	№ заявки-поручения

	МЗ – 09/0078


УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Приглашение к участию в аукционе

2. Информационная карта аукциона.

3. Общие требования к участнику размещения заказа и к порядку подачи заявок на участие в аукционе.

4. Задание на аукцион.

5. Форма заявки на участие в аукционе с приложениями.

6. Общие правила подачи заявок на участие в аукционах.

7. Проект муниципального контракта.
8. Договор обеспечения заявки на участие в торгах.
Приглашение к участию в аукционе

Администрация городского округа Самара приглашает к участию в открытом аукционе на выполнение работ по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара во 2 и 3 кварталах 2009 г. 
Заказчик – Департамент городского хозяйства и экологии Администрации  городского округа Самара: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая,17А,                  тел. 336-64-10, e-mail: depgh1@sama.ru, depgh2@sama.ru.
Уполномоченный орган Администрации городского округа Самара в сфере размещения заказов – управление организации торгов Департамента экономического развития. 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e‑mail: utorgadm@samara.ru, тел. 247-67-32, факс 247-69-64.

Предмет муниципального контракта – выполнение работ по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара. 

Начальная (максимальная) цена контракта – 26 783 253,43 руб.
Сумма обеспечения заявки – 1 339 162,67 руб.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе, в форме депозита (вклада) в размере 10 % от максимальной (начальной) цены контракта.
Техническое задание на выполнение работ по текущему содержанию сетей уличного освещения приведено в  задании на аукцион.

Место выполнения работ – административно-территориальные районы городского округа Самара.
Источник финансирования – бюджет городского округа Самара.

Официальный сайт в сети “Интернет”, на котором размещена документация 
об аукционе – www.city.samara.ru.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется представителем уполномоченного органа по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по местному времени начиная с 25.03.2009 г. по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел организации торгов Управления организации торгов, тел. 247-67-32, факс 247-69-64.

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе – 10.00 час.  14.04.2009 г.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе будет производиться по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, в 10.00 час. 14.04.2009 г.

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Аукцион проводится 21 апреля 2009 года в 14.00 час. по адресу: ул. Куйбышева, 135, в конференц-зале.

Заинтересованные лица могут получить документацию об аукционе                               на официальном сайте в сети «Интернет» или по письменному запросу в отделе организации торгов Управления организации торгов по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, начиная с даты опубликования извещения                                в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте                                 с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по рабочим дням.

Вход в здание Департамента финансов Администрации городского округа Самара осуществляется строго по пропускам.


Уважаемые участники размещения заказов, для подачи заявок, корреспонденции, участия в аукционе, Вам необходимо предварительно заказать пропуск.


По вопросу заказа пропусков обращаться:

тел. 247-67-32, контактное лицо – Паршина Наталья Олеговна

(внутренний телефон – 216);

тел. 247-69-62, контактное лицо – Пронин Егор Васильевич

(внутренний телефон – 116),

тел. 247-69-66.


Для прохода в здание необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Справки по телефону: 247-67-32, факс 247-69-64.

Информационная карта аукциона

	Общие сведения

	Наименование и реквизиты заказчика
	Департамент городского хозяйства и экологии Администрации  городского округа Самара: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая,17А,                  тел. 336-64-10, e-mail: depgh1@sama.ru, depgh2@sama.ru

	Наименование организатора аукциона
	Управление организации торгов Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара

	Реквизиты организатора аукциона


	443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137, 

тел./факс 332-41-41.

	Наименование  аукциона 
	Выполнение работ по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара во 2 и 3 кварталах 2009 г. 



	Подготовка и подача заявок на участие в аукционе

	Дата начала приема заявок на участие в аукционе
	25 марта 2009 г.

	Время, дата и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
	10 ч. 00 мин. 14 апреля  2009 г.

ул. Братьев Коростелевых, 144

	Время, дата и место проведения аукциона
	14 ч. 00 мин. 21 апреля  2009 г.

Ул. Куйбышева, 135, конференц-зал


	Адрес и время представления заявок на участие в аукционе
	443041, г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, Управление организации торгов Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара, 

Тел. 247-67-32, факс 247-69-64.

С 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00.

	Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона направит в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие аукционе.


Общие требования к участнику размещения заказа
и к порядку подачи заявок на участие в аукционе

1. Общие требования к участнику размещения заказа.

1.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта.

1.2. При размещении заказа путем проведения аукциона к участникам размещения заказа предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника размещение заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.3. К участнику размещения заказа предъявляются также следующие требования: 

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи и исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, 
в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе;

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.4. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, документацией об аукционе к участникам размещения заказа может быть установлено требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

1.5. Заказчик, уполномоченный орган вправе проверить соответствие участников размещения заказа требованиям п.п. 2), 3) и 4) п. 1.2 запросив сведения
у соответствующих органов и организаций. В случае установления недостоверности сведений, представленных участником размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

2. Общие требования к порядку оформления и подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе.

2.2. Заявка на участие в аукционе должна быть представлена:

- в письменной форме;

- все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты  и  пронумерованы. Заявка  на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а  также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

2.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукционе выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании  либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии
с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения и копия договора обеспечения заявки на участие в конкурсе, заключенного с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара (для своевременного возврата участнику размещения заказа денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения заявки, участник размещения заказа должен заключить договор обеспечения заявки с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при этом один экземпляр договора остается в Департаменте финансов, другой – у участника размещения заказа));

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному п.п. 1) п.1.2 настоящего раздела документации об аукционе, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги, которые являются предметом аукциона;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с п.п. 1) п. 1.3 настоящего раздела  документации об аукционе, в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе;

д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если в документации об аукционе установлено требование, предусмотренное п. 1.4 настоящего раздела документации об аукционе

2.4. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в п.п. 2), 3), 4) п. 1.2 настоящего раздела документации об аукционе.

2.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

2.6. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в информационной карте аукциона.

Задание на аукцион

Участникам аукциона предлагается представить заявки на участие в аукционе с предложениями на выполнение работ по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара во 2 и 3 квартале 2009 г. 

Предмет муниципального контракта – выполнение работ по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара. 

Начальная (максимальная) цена контракта –  26 783 253,43 руб.
Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе  – 1 339 162,67 руб.
Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, перечисляются на следующие реквизиты: 
Получатель: Департамент финансов Администрации городского округа Самара

ИНН: 6317000378

КПП: 631501001

р/с: 40302810100000000004

кор. счет: -

БИК: 043601001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе
от «_______» _______________г. (в скобках указать предмет аукциона)

Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет не позднее, чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Внесение/возврат обеспечения заявки производится на основании заключенного с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара договора.
Место выполнения работ –  административно-территориальные районы городского округа Самара.

Срок выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта по 30 сентября 2009 года.
Условия оплаты – в течение 30 банковских дней после предъявления к оплате Подрядчиком подписанных сторонами отчетных финансовых документов. Заказчик в течение 30 банковских дней после подписания контракта предоставляет Подрядчику аванс в размере 10 % цены муниципального контракта. Погашение аванса осуществляется пропорционально стоимости выполненных работ.
Техническое задание и перечень видов работ по текущему содержанию сетей уличного освещения приведены в Приложении 1, 2 к заданию на аукцион. 
Безопасность работ и  их качество должны соответствовать действующим национальным стандартам Российской Федерации и требованиям Заказчика. 

Цена контракта:


- указывается с учетом расходов, затрат, налогов, сборов, свойственных данному виду работ;


-  является фиксированной на весь период действия муниципального контракта;

- валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками, является российский рубль.


Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе, в форме депозита (вклада) в размере 10 % от максимальной (начальной) цены контракта.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

-   заявку на участие в аукционе с приложениями 1-2 (по прилагаемым формам);

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения и копия договора обеспечения заявки на участие в конкурсе, заключенного с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара (для своевременного возврата участнику размещения заказа денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения заявки, участник размещения заказа должен заключить договор обеспечения заявки с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при этом один экземпляр договора остается в Департаменте финансов, другой – у участника размещения заказа));

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании  либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- копии учредительных документов;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнения работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе являются крупной сделкой;
- опись представленных документов с указанием их реквизитов, количества листов в документе, номеров листов в заявке.
Заявка на участие в аукционе должна быть представлена:

- в письменной форме;

- все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты  и  пронумерованы. Заявка  на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а  также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Муниципальный контракт с победителем аукциона будет заключать  Департамент городского хозяйства и экологии Администрации  городского округа Самара в соответствии с проектом муниципального контракта, приведенным в документации об аукционе. Контактное лицо: заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии – руководитель Управления по содержанию элементов благоустройства –  Ю.Н. Выборнов, тел: 266-54-51.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену контракта.









Приложение 1 
к заданию на аукцион
 Техническое задание на выполнение работ
по содержанию сетей  уличного освещения.
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	                                        Светильники

	1.
	Проверка состояния работы  светильников в вечернее время. 
	км. трассы
	13354

	2.
	Осмотр светильников  с лампами накаливания


	 шт.
	 488

	3.
	Осмотр светильников с ртутными  лампами
	       шт.
	     19186

	4.
	Осмотр светильников с лампами ДНаТ   
	шт.
	14294

	5.
	Замена светильников.
	 шт. 
	   66

	6.
	Замена ламп накаливания. 
	шт.
	730

	7.
	Замена ртутных ламп.
	шт.
	5084

	8.
	Замена натриевых ламп (ДНаТ)
	шт.
	 3788

	9.
	Расфазировка светильников.
	шт.
	1698

	10.
	Перезарядка арматуры  и замена патронов.
	шт.
	 850

	11.
	Замена пускорегулирующей  аппаратуры. 
	шт.
	3348

	12.
	Замена зарядного  провода 
	м.п.
	 4186

	Воздушные линии (провод и кабель)

	13.
	Верховой осмотр воздушных сетей
	км.
	8082

	14.
	Очистка  сетей от веток.  
	км.
	236

	15.
	Перетяжка 3-4 кабельной линии с креплением на тросовом подвесе.
	км.
	 35

	16.
	Перетяжка 3-4 кабельной линии с креплением на опорах. 
	км.
	82

	17.
	Замена деревянных опор
	шт.
	 2

	18.
	Замена изоляторов. 
	шт.
	152

	19.
	Выправка опор 
	шт.
	1148

	20.
	Нумерация опор 
	шт.
	9576

	21.
	Проверка состояния опор на коррозию 
	шт.
	1628

	22.
	Проверка наличия  трещин в бетоне ж/б опор.
	шт.
	1628

	23.
	Покраска опор и кронштейнов

	шт.
	      18738

	24.
	Вывоз сбитых опор
	шт.
	14

	25.
	Осмотр устройств  повторного защитного заземления.


	шт.
	3458

	26.
	Замер устройств повторного защитного заземления
	шт.
	        1038

	Кабельные линии (в земле)

	27
	Осмотр кабельной линии
	км.
	129

	28.
	Проверка сопротивления состояния изоляции кабеля.


	км.
	96

	Пункты питания.

	29.
	Осмотр пунктов  питания
	шт.
	1008

	30.
	Ревизия пунктов питания 
	шт.
	252

	31.
	Регистрация показаний электросчетчика с оформлением ведомости.


	шт.
	1008

	32.
	Техническое обслуживание приборов учета.


	шт.
	252

	33.
	Тепловизионный контроль  электросоединений . 
	шт.
	252

	34.
	Замер петли фазы, ноль. 
	шт.
	252

	Устройства телемеханического и автоматического управления

уличного освещения



	35.
	Техническое обслуживание пультов телемеханического управления
	шт.
	12

	36.
	Техническое обслуживание исполнительных пунктов 
	шт.
	110


Приложение 2

к заданию на аукцион
Перечень видов работ  по текущему содержанию сетей уличного освещения. 
	№

п/п
	Перечень работ
	Ед. изм.
	Объем работ 
	Периодичность выполнения работ

	                                                                         Светильники

	1.
	Проверка состояния работы  светильников: (проверка состояния освещения в вечернее время). Оформление и сдача листа обхода.
	Км. трассы
	   6677
	2 раза

	2.
	Осмотр светильников  с лампами накаливания: 

( проверка крепления, надежности контактных соединений, протирка отражателя, корпуса, стекол, замена рефракторов, отражателей). 
	 

шт.
	244
	2раза

	3.
	Осмотр светильников с ртутными  лампами: (проверка крепления, надежности контактных соединений, протирка отражателей, корпуса, стекла, замена рефракторов,  отражателей). 
	шт.
	9593
	2раза

	4.
	Осмотр светильников с ДНаТ   лампами: (проверка крепления, надежности контактных соединений, протирка отражателей, корпуса, стекла, замена рефракторов,  отражателей). 
	шт.
	7147
	2 раза

	5.
	Замена светильников.
	шт. 
	33
	2 раза



	6.
	Замена ламп накаливания. 
	шт.
	365
	2раза

	7.
	Замена ртутных ламп.
	шт.
	2542
	2 раза

	8.
	Замена натриевых ламп (ДНаТ)
	шт.
	1894
	2раза

	9.
	Расфазировка светильников.
	шт.
	849
	2раза                                

	10.
	Перезарядка арматуры  и замена патронов. (цоколь-Е-27)
	шт.
	425
	2раза

	11.
	Замена пускорегулирующей  аппаратуры. 
	шт.
	1674
	2раза

	12.
	Замена зарядного  провода (кабель АВВГ 3х2,5). 
	м.п.
	2093
	2раза

	Воздушные линии (провод и кабель)

	13.
	Верховой осмотр воздушных сетей: Проверка состояния крепления траверс и посадки изоляторов; смазка натяжных муфт-стяжек; проверка состояния дверок и замков в железобетонных и металлических опорах: проверка состояния покрытий металлических  опор, кронштейнов, бандажей, устранение  мелких дефектов. Верховой осмотр кабельных сетей.  1.Провод-353км. 

2.Кабель(воздушн.)-826км.

3.Провод СИП – 168км
	км.
	1347
	6 раз

	14.
	Очистка  сетей от веток  и набросов, уборка веток с  тротуара и проезжей части.  
	км.
	118
	2раза

	15.
	Перетяжка 3-4 проводной воздушной линии с креплением на опорах. (Освобождение провода от фиксирующих  устройств источников энергии. Замена  вышедших из строя деталей и узлов, участков провода. Замена, промывка изоляторов. Натягивание  провода с помощью натяжных  приспособлений и крепление по месту). 
	км.
	17,5
	2раза

	16.
	Перетяжка 3-4 кабельной линии с креплением на тросовом подвесе. Освобождение провода от фиксирующих устройств, источников энергии. Демонтаж, монтаж светильников. Перетяжка и регулировка троса, замена вышедших из строя деталей и узлов, участков провода. Натягивание провода с помощью натяжных приспособлений по месту. Проверка крюков и стяжных болтов.                                   
	км.
	41
	2раза

	17.
	Замена деревянных опор:(завалка негодных опор, выправка опор, замена бандажей на опорах, крепление бандажей на опорах, проверка состояния и степени загнивания опор, 

нумерация опор).
	шт.
	1
	2раза

 

	18.
	Замена изоляторов. 353 км.- протяженность возд. лин.,   35 м. -длина линии между опорами. 
	шт.
	76
	2раза

	19.
	Выправка опор 


	шт.
	574
	2раза

	20.
	Нумерация опор 


	шт.
	4788
	2раза

	21.
	Проверка состояния на коррозию и анти коррозийное покрытие  металлических и ж/б опор.                                                                   
	шт.
	814
	2раза

	22.
	Проверка наличия  трещин в бетоне ж/б опор.
	шт.
	814
	2раза

	23.
	Покраска опор и кроштейнов.
	шт.
	9369
	2раза

	24.
	Вывоз сбитых опор
	шт.
	7
	2раза



	25.
	Осмотр устройств повторного защитного заземления на опорах ВЛ.


	шт.
	1729
	2раза

	26.
	Замер устройств повторного защитного заземления на опорах ВЛ
	шт.
	    519
	2раза

	Кабельные линии (в земле)

	27.
	Осмотр кабельной линии: Осмотр кабельных заделок в цоколе опоры. Осмотр исправности и чистка крышек и запоров на них. Проверка сопротивления изоляции кабеля, соединение жил кабеля. 
	км.
	64,5
	2раза

	28.
	Проверка сопротивления состояния изоляции кабеля.


	км.
	48
	2раза

	                                                                  Пункты питания

	29.
	Осмотр пунктов  питания: Проверка исправности корпуса шкафа и его герметичности, очистка кабельного шкафа от грязи, проверка и смазка петель и замков дверцы, проверка соединение жил кабеля. Проверка заземления, покрытие разделок лаком. Окраска кабельного шкафа внутри и снаружи. Укрепление плакатов. Написание номера.              
	шт.
	168
	6 раз

	30.
	Ревизия пунктов питания (Ревизия вводного рубильника с зачисткой контактов соединений. Чистка и протирка изоляторов, шин, каркаса сборки, соединительных проводов, разделок и жил кабелей, контактных соединений, распределительных шин, ножей и пинцетов, предохранителей и прочего оборудования. Ревизия кабельных наконечников. Зарядка новыми калиброванными вставками всех предохранителей. Ревизия видимого контура защитного заземления. Раскраска шин и жил кабеля. Проверка маскировки кабеля с частичной заменой бирок. Замеры сопротивления изоляции головных участков питающих кабелей. Проверка защитных средств. Ревизия сети внутреннего освещения).                                       
	шт.
	126
	2раза

	31.
	Регистрация показаний электросчетчика с оформлением ведомости.


	шт.
	168
	6 раз

	32.
	Техническое обслуживание приборов учета.


	шт.
	126
	2раза

	33.
	Тепловизионный контроль болтов электросоединений пирометром. 
	шт.
	126
	2раза

	34.
	Замер петли фазы, ноль. 
	шт.
	126
	2раза

	Устройства телемеханического и автоматического управления наружного освещения

	35.
	Техническое обслуживание пультов телемеханического управления. Проверка монтажных схем. Проверка исправности аппаратуры питания командной и сигнальной аппаратуры пульта управления. Осмотр и проверка состояния реле пульта управления (регулировка контактных групп в соответствии с монтажными схемами, промывка и чистка контактов). Проверка исправности обмоток реле, диодов резистров и конденсаторов. Испытание изоляции цепей пульта управления. Проверка исправности аппаратуры.
	шт.
	6
	2раза

	36.
	Техническое обслуживание исполнительных пунктов (Проверка исправности обмоток реле, резисторов, конденсаторов и полупроводниковых приборов и исполнительно-информационного оборудования, замена деталей вышедших из строя. Изменение параметров каналов связи, включение аппаратуры на канал. Испытание изоляции цепей вторичной коммутации. Ревизия вводных кабельных устройств). 
.
	шт.
	55
	2раза


Общие правила
подачи заявок на участие в аукционах и проведения аукционов, организуемых управлением организации торгов Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе размещается на сайте в сети «Интернет»:

http://www.city.samara.ru
Справки по телефону: 247-67-32, факс 247-69-64.

Разъяснение положений документации об аукционе

Участники размещения заказа вправе направить уполномоченному органу письменные запросы о разъяснении положений документации об аукционе начиная со дня опубликования извещения о проведении аукциона. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса уполномоченный орган направляет письменные разъяснения положений документации об аукционе, если запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. 

Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Прием заявок осуществляется представителем уполномоченного органа по рабочим дням с 09:00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00  по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел организации торгов Управления организации торгов начиная со дня, следующего за днем публикации извещения 
о проведении аукциона в официальном печатном издании. 

Справки по телефону: 247-67-32, факс 247-69-64.

Заявки подаются по форме, содержащейся в документации об аукционе.

Прилагаемые к заявке документы должны соответствовать общим требованиям к участникам размещения заказа, содержащимся в документации об аукционе. 

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.

Заявки регистрируются уполномоченным органом. 

По требованию участника размещения заказа уполномоченный орган выдает расписку с указанием даты и времени получения заявки.

При регистрации заявки уполномоченный орган вправе потребовать предоставления разъяснений представленных документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки. 

Уполномоченный орган не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа, изменять указанные в документации об аукционе требования к участникам размещения заказа.

Полученные после окончания срока приема заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. 

Участник размещения заказа вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Уведомление об отзыве заявки должно поступить в уполномоченный орган до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Рассмотрение заявок производится аукционной комиссией по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева 135, конференц-зал без участия участников размещения заказа. 

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии, а также размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок, направляются участникам размещения заказа, признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе.

Порядок проведения аукциона

В аукционе участвуют участники размещения заказа, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу рассмотрения заявок. 

Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона, их представителей. Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на "шаг аукциона".
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа), указанной в извещении о проведении аукциона.

В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги.
Если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников не заявил о предложении более низкой цены контракта, уполномоченный орган обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа).
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (ЛОТа), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
Победителем признается лицо, предложившее наименьшую цену.

Участники аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Протокол аукциона подписывается уполномоченным органом и всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона. 

Уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании соответственно в течение одного дня и в течение пяти дней со дня его подписания.

Участники аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган письменный запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику аукциона письменные разъяснения.

Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, а при проведении закрытого аукциона - со дня подписания протокола аукциона.


Исх. №_____________________

от "___" ____________________ 2009 г.

В Департамент экономического развития

Администрации городского округа Самара
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
____________________________________________________________________________________ , (Организационно-правовая форма, наименование или Ф.И.О. лица, подающего заявку)

___________________________________________именуемый далее участник размещения заказа,

в лице ________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе __________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(наименование предмета аукциона, № ЛОТа)

обязуюсь:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся:

 - в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Самарская газета» от 

_______________ 200__ г., № ____________ 

- в аукционной документации, размещенной на официальном сайте Администрации городского округа Самара, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами.

2) в случае признания победителем аукциона:

-заключить с муниципальным заказчиком муниципальный контракт, в срок, установленный в извещении о проведении аукциона;

- выполнить обязательства, предусмотренные условиями аукциона.

Подтверждаю соответствие обязательным требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа:

1) в отношении организации не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и открытии конкурсного производства;

2) деятельность организации не приостановлена;

3) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Подпись участника размещения заказа_____________________________________

(или его полномочного представителя)

                                                             



    М.П. «___» ___________200__ г.

Приложение 1 

к заявке на участие в аукционе

Общие сведения

Информация об участнике размещения заказа

Для юридического лица

1. Фирменное наименование (наименование)_______________________________

2. Организационно-правовая форма ___________________________________________

______________________________________________________________________

3. Место нахождения (почтовый адрес) ______________________________________________________________________

4. Номер контактного телефона _______________________________________________

Для физического лица

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________ 


2. Сведения о месте жительства ______________________________________________________________________ ____________________________________________________


3. Паспорт серия _____________ номер___________ выдан "___"_____________200_ г.

Кем выдан________________________________________________________________

4. Номер контактного телефона _______________________________________________

Должность участника размещения заказа____________________  ________________ /____________________/ 
(или его полномочного представителя)
(Подпись)      (расшифровка подписи)
                                                                         М.П. «___» ___________200__ г.

Приложение 2 

к заявке на участие в аукционе

Предложение на выполнение работ 
Изучив документацию об аукционе, мы предлагаем выполнить работы по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара в соответствии с заданием на аукцион. 

Должность участника размещения заказа____________________  ________________ /____________________/ 
(или его полномочного представителя)
(Подпись)      (расшифровка подписи)
                                                                         М.П. «___» ___________200__ г.

Договор

обеспечения заявки на участие в торгах

г. Самара






         «___» ___________ 200_ г.

Департамент финансов Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Держатель», в лице заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента финансов Войнича Дмитрия Владиславовича, действующего на основании Положения о Департаменте финансов Администрации городского округа Самара, утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2007 г. № 433, с одной стороны, и ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,именуемый в дальнейшем «Участник размещения заказа», в лице _______________________________________, действующего на основании ______________________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор обеспечения заявки на участие в торгах (далее – договор)  о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1.  В качестве обеспечения заявки на участие в торгах      ______________________________________________________________________
(форма торгов, наименование предмета торгов)

______________________________________________________________________
           (Наименование ЛОТа, №ЛОТа (на каждый ЛОТ заключается отдельный договор))
Участник размещения заказа перечисляет на следующие реквизиты:

Получатель: Департамент финансов Администрации городского округа  Самара

ИНН: 6317000378

КПП: 631501001

р/с: 40302810100000000004

кор. счет: -

БИК: 043601001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе от «____» _______________г. _____________________________________________________

                                            ( в скобках указать предмет аукциона, ЛОТ), 
а Держатель принимает денежные средства в размере________________________,       (сумма цифрами и прописью) далее – обеспечение заявки.

1.2. Торги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, проводится на условиях, предусмотренных извещением о проведении торгов, опубликованном в газете «Самарская газета» от «____» ____________ 2009 г. № ________, конкурсной документацией или документацией об аукционе, размещенной на официальном сайте http://city.samara.ru
1.3. Участник размещения заказа ознакомлен с нормативными правовыми актами и документами, устанавливающими порядок проведения и условия торгов, и не имеет возражений по поводу правомерности проведения торгов.

Статья 2. Внесение обеспечения заявки

2.1. Обеспечение заявки, указанное в п. 1.1. настоящего договора и соответствующее одному ЛОТу, должно быть внесено Участником размещения заказа на счет Держателя, указанный в настоящем договоре, не позднее «____» _____________ 2009 г. и считается внесенным с момента их зачисления на счет Держателя.

С денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, налог на добавленную стоимость не уплачивается. Документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки, является оригинал платежного поручения.

В случае не поступления в указанный срок обеспечения заявки на счет Держателя,  обязательства Участника размещения заказа по обеспечению заявки на участие в торгах считаются неисполненными, Участник размещения заказа к участию в торгах не допускается.

2.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться обеспечением заявки, поступившим на счет Держателя.

2.3. На обеспечение заявки, перечисленное в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

Статья 3. Возврат обеспечения заявки

3.1.  Держатель осуществляет возврат обеспечения заявки в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

3.2. В случае уклонения Участника размещения заказа, признанного победителем или единственным участником торгов, от заключения муниципального  контракта, обеспечение заявки Держателем не возвращается.

3.3. Возврат обеспечения заявки осуществляется на счет Участника размещения заказа №_____________________________, в________________________________________________ ИНН  _______________, 

          (наименование кредитной организации)

КПП____________, БИК _____________, корр. счет №  _______________________.

Статья 4. Срок действия договора

4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:

-исполнением Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

-при возврате или не возврате обеспечения заявки в установленных настоящим Договором случаях;

-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон

Статья 5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	«Держатель»
	«Участник размещения заказа»

	Департамент финансов Администрации городского округа Самара
	________________________________

________________________________

	443041, г. Самара, ул. Бр.Коростелевых 144,

тел.(8462) 247-66-29, факс 247-67-66

E-mail: depfin@samaramail.ru
http://city.samara.ru
р/с № 40302810100000000004 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара,

БИК 043601001, ИНН 6317000378

_______________________ Войнич Д.В.

М.П.
	________________________________

________________________________

________________________________________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

__________________________

М.П.


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  №_____

на выполнение работ по содержанию сетей уличного освещения 

на территории городского округа Самара

г.о. Самара






        «___» ______________ 200__ г.

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самары, именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий от имени муниципального образования в целях обеспечения нужд городского округа Самара, в лице заместителя Главы городского округа Самара – руководителя департамента ________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________ "_______________", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________ ________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", в соответствии с протоколом ________________, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.


1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Заданием Заказчика выполнить работы по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара согласно условиям настоящего Контракта и технологии выполнения работ согласно Перечню видов работ (Приложение ___), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена Контракта составляет _________________ (_____________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% ________________ (________________________) рубля ____ копейки.

Финансирование и оплата выполненных работ по настоящему контракту осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара на 2009 год.

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость необходимых расходных материалов и иные затраты, расходы и налоги, связанные с выполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.


2.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 банковских дней после предъявления к оплате Подрядчиком подписанных сторонами отчетных финансовых документов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Заказчик в течение 30 банковских дней после подписания муниципального контракта предоставляет Подрядчику аванс в размере 10 процентов цены муниципального контракта. Погашение аванса осуществляется пропорционально стоимости выполненных работ.

3. Права и обязанности Сторон.


3.1. Заказчик обязан:


3.1.1. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.


3.1.2. Совместно с Подрядчиком осуществлять контроль над ходом выполнения работ и ежемесячно вести приемку выполненных работ. Работы, выполненные не в соответствии с условиями настоящего Контракта, не принимаются и не оплачиваются до полного устранения Подрядчиком недостатков. 


3.1.3. Заказчик имеет право проводить промежуточную проверку уровня содержания сетей уличного освещения в любое время. Результаты промежуточной проверки учитываются при ежемесячной приемке работ.


3.1.4. В случае несоответствия набора работ, сроков производства работ, применяемой техники и материально-технических ресурсов требованиям технологии выполнения работ Заказчик выдает письменные обязательные для исполнения Подрядчиком предписания. 


3.2. Подрядчик обязан:


3.2.1. Выполнять с надлежащим качеством весь комплекс работ по видам и составу, определяемым в соответствии с технологией выполнения работ и требуемым по условиям настоящего Контракта и сдать работы Заказчику в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Контракта.


3.2.2. Использовать денежные средства, полученные от Заказчика, только на объектах, предусмотренных в Задании Заказчика.


3.2.3. Выполнять работы в соответствии с "Правилами устройства электроустановок (извлечения)" (утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.04.2006г. № 384) и "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" (утверждены Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. № 6).


3.2.4. Выполнять на месте производства работ мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды. Выполнять работы в соответствии с действующими санитарными нормами.

3.2.5. Выполнять работы в сроки, предусмотренные статьей 5 настоящего Контракта.


3.2.6. Ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным отчитываться перед Заказчиком о выполненных объемах работ по отчетным документам: акту о приемке выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.


3.2.7. В случае выявления некачественно выполненных работ полностью устранить недостатки.  

3.2.8. Информировать Заказчика о случаях повреждения сетей уличного освещения, содержание которых является предметом настоящего Контракта, для принятия Заказчиком своевременных адекватных мер.

3.2.9. Принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества содержания сетей уличного освещения.

3.2.10. Для осуществления контроля по исполнению настоящего Контракта предоставлять по требованию Заказчика в течение 10-ти дней всю необходимую информацию, а также по запросу Заказчика транспортные средства для проведения инспекционных проверок по качеству выполненных работ и для сдачи-приемки выполненных объемов работ. 

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.

4.1. Сдача – приемка выполненных работ по их качеству и объему в соответствии с условиями настоящего Контракта осуществляется совместно представителями Заказчика и Подрядчика с учетом данных промежуточных проверок уровня содержания сетей уличного освещения на территории городского округа Самара в течение отчетного периода. 

Объемы работ должны соответствовать условиям настоящего Контракта и Заданию Заказчика, качество работ - требованиям "Правил устройства электроустановок (извлечения)" (утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.04.2006г. № 384) и "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (утверждены Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. № 6).


4.2. Выполненные работы Подрядчик оформляет актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и сдает Заказчику в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, с приложением справки о стоимости выполненных работ формы КС-3. Срок рассмотрения Заказчиком отчетных документов Подрядчика составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней.


4.3. Работы, выполненные не в соответствии с условиями настоящего Контракта, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются. 

5. Сроки выполнения работ.
5.1. Работы по содержанию сетей уличного освещения по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком с момента заключения муниципального контракта  по 30 сентября 2009 года. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком установленного настоящим Контрактом обязательства по срокам оплаты выполненных по настоящему Контракту работ, Заказчик по письменному требованию Подрядчика уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по срокам оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от суммы неисполненных обязательств.

6.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком установленных настоящим Контрактом обязательств по его вине, Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по срокам сдачи работ, срокам устранения замечаний, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, или Заказчиком – для устранения замечаний. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

6.4. Исполнение условий, предусмотренных пунктами 6.2-6.3 настоящего Контракта, не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.5. Подрядчик, привлекший к исполнению настоящего Контракта третье лицо, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьим лицом.

6.6. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.

7. ФОРС-МАЖОР.


7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, независящих от воли Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 


7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы, по мнению одной из Сторон, наступает невозможность исполнения работ по Контракту, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

7.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. В случае досрочного расторжения контракта по основаниям предусмотренным действующим законодательством, иными правовыми актами и настоящим Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 10 банковских дней с даты, с которой в соответствии с законом , иными правовыми актами либо соглашением Сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Все изменения и дополнения в настоящий Контракт оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменном виде.

9.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка между Сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу.

9.3. Стороны обязуются в период действия Контракта своевременно сообщать друг другу об изменении адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.

9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

9.5. Споры и претензии Сторон, неурегулированные путем переговоров, решаются в Арбитражном суде Самарской области. 

9.6. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.7. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта,:

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Контракт вступает в силу с момента заключения муниципального контракта и действует по 31 декабря  2009  года.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

	ЗАКАЗЧИК:

_____________________ 

м.п.
	ПОДРЯДЧИК:

___________________ 

м.п.


PAGE  
11

